| 索引号 | 11341702730007167P/202206-00118 | 组配分类 | 应急管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市数据资源局（市政务服务局、市公管局） | 发文日期 | 2022-06-17 16:54 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 应急管理 |
| 信息来源 | 宁国市数据资源局（市政务服务局、市公管局） | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 市民之家扎实开展夏季消防安全专项检查 | 内容概述 |  |

## 市民之家扎实开展夏季消防安全专项检查

近日,由市数据资源局牵头，市民之家物业、食堂等部门联合，对市民之家各进驻窗口部门进行了消防安全专项检查，并立即落实整改。

一是用火安全检查。检查组首先到窗口各部门室内外实地查看，排查是否存在办公区域内违章使用蚊香、吸烟现象；食堂燃气气源、阀门管道是否合格；是否及时清除消防通道障碍物、可燃物等火种隐患。

二是用电安全检查。排查消防用电线路及消防专线是否正常，电线是否老化，开关、插座、配电箱安装是否合理、私接电气线路、增加用电负荷情况、违章使用具有火灾危险性的电热器具、电瓶车棚充电等方面的火灾隐患。

三是消防设施设备检查。排查消防器材配置是否齐全、有效、配置数量是否满足需要、是否损坏、过期、失效或挪作他用、器材管理是否落实到人、消防通道及消防水源是否可用便捷，同时熟悉掌握安全疏散逃生技能。

四是消防安全意识宣传检查。要求市民之家各进驻窗口部门重点做好消防宣传教育能力，做到有消防宣传人员，有消防宣传标识，掌握消防安全常识，提高整体防灾意识。并组织相关工作人员对消防器材的使用进行了演练和培训。

通过此次夏季消防安全专项检查，发现消防安全隐患9个，现场整改7个，限期整改2个，并对整改情况跟踪督导。特别是雨汛洪涝、高温旱情天气已至，检查组要求值班值守人员要加大白天夜间巡查力度和密度，做好值班记录，保持24小时通信畅通，确保消防安全无事故。(通讯员:雷鸣)