| 索引号 | 11341702723347876T/202207-00082 | 组配分类 | 监督检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 天湖街道办事处 | 发文日期 | 2022-07-13 15:24 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 监督检查 |
| 信息来源 | 天湖街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 天湖街道2022年二季度现场安全生产大检查记录表 | 内容概述 |  |

## 天湖街道2022年二季度现场安全生产大检查记录表

| 序号 | 检查单位 | 检查时间 | 发现问题 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任人 | 整改状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣城市元蔓包装制品有限公司 | 2022.5.30 | 1、厂区停放电动车。2、安全出口被设备阻塞 | 1、立即将电动车移出厂区。2、限期三日内将安全出口清理畅通 | 2022.6.2 | 唐国晶 | 已整改 |
| 2 | 宣城市天湖消防器材有限公司 | 2022.5.30 | 压力容器未见检验合格标志 | 联系相关部门或检测机构进行检测 | 2022.6.2 | 丁健 | 已整改 |
| 3 | 宣城市海娜斯顿服装有限公司 | 2022.5.30 | 1，电瓶车停放车间内。2、部分消防设施阻塞 | 1、立即将电动车移出厂区。2、立即清理阻塞物 | 2022.5.30 | 卢小辉 | 已整改 |
| 4 | 宣城市新众建材有限公司 | 2022.5.30 | 1、飞轮没有防护罩。2、传送带2米以下部分要设置防护栏。3、氧气瓶要存放在贮存场所。4、走道板未安装阻拦板 | 1、为飞轮设置防护罩。2、传送带2米以下部分设置防护栏。3、氧气瓶要存放在贮存场所。4、走道板加装阻拦板 | 2022.6.9 | 童宣宝 | 已整改 |
| 5 | 宣城市嘉鑫纸箱厂 | 2022.5.30 | 1、灭火器被阻挡。2、灭火器存放处未设置警示标志。3、压力容器未见检验合格标志 | 1、立即清理阻挡物。2、在灭火器存放处设置警示标志。3、压力容器及时检测 | 2022.6.2 | 许朝明 | 已整改 |
| 6 | 宁国美洁洁具有限公司 | 2022.5.30 | 1、仓库内有电瓶车充电。2、消防栓堵塞且无配件 | 1、立即将电瓶车移出。2、清理堵塞物并补齐配件 | 2022.6.2 | 陈圣明 | 已整改 |
| 7 | 宣城市银河洁具有限公司 | 2022.6.30 | 1.部分消火栓被阻塞 | 1、清理堵塞物 | 2022.6.30 | 屈隆宁 | 已整改 |
| 8 | 宣城市品品酒业有限公司 | 2022.6.30 | 未发现问题 |  |  |  |  |
| 9 | 宣城市千色服饰有限公司 | 2022.6.30 | 1、灭火器未分放到位 | 1、将灭火器分放到位 | 2022.6.30 | 李七五 | 已整改 |
| 10 | 宣城市亿赛智能家居有限公司 | 2022.6.30 | 1、部分消火栓被阻塞。2、储气罐安全附件未检测 | 1、清理堵塞物。2、压力容器及时检测 | 2022.7.10 | 张玉珍 | 整改中 |
| 11 | 宣城市祥麟金属科技有限公司 | 2022.6.30 | 1、电瓶车在车间内充电。2、液化石油气罐未入库存放。3、场所未设置有限空间标示。4、灭火器配备不足 | 1、立即将电瓶车移出。2、将液化石油气罐入库存放。3、设置有限空间标示。4、配备足够的灭火器 | 2022.7.15 | 汤玉祥 | 整改中 |
| 12 | 安徽仁和香业有限公司 | 2022.6.30 | 1、车间内电瓶车充电。2、部分灭火器失效 | 1、立即将电瓶车移出。2、及时更换灭火器 | 2022.7.10 | 尤健 | 整改中 |