| 索引号 | 11341702394647658C/202209-00392 | 组配分类 | 双随机一公开 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 发文日期 | 2022-09-21 10:57 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 情况,水质,卫生,宁国市,敬明,余量,批件,集中式,色度,消毒剂,涉水,自来,自检,肉眼,浑浊,责令,水源,出厂,预案,整改,双随机一公开 |
| 信息来源 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 2022年宁国市生活饮用水“双随机”监督检查情况公示（第一批） | 内容概述 | 序号被抽检单位检查时间抽查内容检测内容存在问题抽查结果检查人员1宁国市宁墩三友自来水厂2022年9月19日1.持有卫生许可证情况2.水源卫生防护情况3.供管水人员健康体检和培训情况4.涉水产品卫生许可批件情况5.水质消毒情况6.水质自检情况出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等未制定集中式供水单位水质污染事件应急预案问题已责令整改付敬明陈征2宁国市永宏自来水有限公司2022年9月19日1.持有卫生许可证情况2.水源卫生防护情况3.供管水人员健康体检和培训情况4.涉水产品卫生许可批件情况5.水质消毒情况6.水质自检情况出厂水色度、浑浊度 |

## 2022年宁国市生活饮用水“双随机”监督检查情况公示（第一批）

| 序号 | 被抽检单位 | 检查时间 | 抽查内容 | 检测内容 | 存在问题 | 抽查结果 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁国市宁墩三友自来水厂 | 2022年9月19日 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等 | 未制定集中式供水单位水质污染事件应急预案 | 问题已责令整改 | 付敬明 陈征 |
| 2 | 宁国市永宏自来水有限公司 | 2022年9月19日 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等 | 1、未对水质进行日常性检验； 2、水质净化设备未正常运转； 3、未定期清洗贮水设备，做好记录； 4、未制定集中式供水单位水质污染事件应急预案。 | 问题已责令整改 | 付敬明 陈征 |
| 3 | 宁国市梅林自来水厂 | 2022年9月19日 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等 | 未制定集中式供水单位水质污染事件应急预案 | 问题已责令整改 | 付敬明 陈征 |