| 索引号 | 11341702394647658C/202210-00327 | 组配分类 | 双随机一公开 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 发文日期 | 2022-10-27 08:53 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 情况,卫生,水质,敬明,宁国市,问题,余量,批件,水源,色度,消毒剂,涉水,自检,学校,肉眼,浑浊,落实,出厂,防护,人员,双随机一公开 |
| 信息来源 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 2022年宁国市生活饮用水、学校卫生国家“双随机”监督检查情况公示（第二批） | 内容概述 | 序号被抽检单位检查时间抽查内容检测内容存在问题抽查结果检查人员1宁国市霞西自来水厂2022年10月8日1.持有卫生许可证情况2.水源卫生防护情况3.供管水人员健康体检和培训情况4.涉水产品卫生许可批件情况5.水质消毒情况6.水质自检情况出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等1.未对水质进行日常性检验；2.未做好水源防护；3.未建立水质污染事件应急预案。问题已责令整改付敬明陈征2宁国市众益水务有限公司河沥溪水厂2022年10月9日1.持有卫生许可证情况2.水源卫生防护情况3.供管水人员健康体检和培训情况4.涉水产品卫生许可批件情况5.水 |

## 2022年宁国市生活饮用水、学校卫生国家“双随机”监督检查情况公示（第二批）

| 序号 | 被抽检 单位 | 检查时间 | 抽查内容 | 检测内容 | 存在问题 | 抽查结果 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁国市霞西自来水厂 | 2022年10月8日 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等 | 1.未对水质进行日常性检验； 2.未做好水源防护； 3.未建立水质污染事件应急预案。 | 问题已责令整改 | 付敬明 陈征 |
| 2 | 宁国市众益水务有限公司河沥溪水厂 | 2022年10月9日 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等 | 未发现问题 | 未发现问题 | 付敬明 陈征 |
| 3 | 宁国水务有限公司 | 2022年10月12日 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等 | 未发现问题 | 未发现问题 | 付敬明 陈征 |
| 4 | 宁国市西津小学 | 2022年10月12日 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.学校纳入卫生监督协管服务情况 5.学校新冠疫情常态化防控措施落实情况 | 教室采光、照明及教室人均面积 | 未设立卫生室 | 问题已责令整改 | 付敬明 陈征 |