| 索引号 | 1134170200325636XQ/202307-00138 | 组配分类 | 决策公开 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 港口镇人民政府 | 发文日期 | 2023-07-10 16:28 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 【面向民众】宁国市港口片区新型城镇化建设项目------老旧小区民意调查座谈会,重大决策预公开 |
| 信息来源 | 港口镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 【面向民众】宁国市港口片区新型城镇化建设项目------老旧小区民意调查座谈会 | 内容概述 | 需求调研会议纪要及总结一、金港商贸城：居民意见：1、排水问题，小区内部分位置雨天积水较严重。 |

## 【面向民众】宁国市港口片区新型城镇化建设项目------老旧小区民意调查座谈会

需求调研

会议纪要及总结

一、金港商贸城：

居民意见：1、排水问题，小区内部分位置雨天积水较严重。

2、停车问题，金港商贸城规划定位为步行街，目前乱停车现象严重，居民建议禁止车辆驶入。

3、燃气问题，小区内未通天然气。

4、道路问题，硬化铺装路面破损严重。

总结建议：本小区建议改造内容为雨污水改造、道路改造、外立面喷涂真石漆、绿化提升改造、燃气改造、亮化提升、增设非机动车停

车位等，关于商业街内是否取消机动车停车位并禁止机动车入内的问题，建议收集所有居民意见后再次确定方案。

二、安顺房产：

居民意见：1、排水问题，小区内部雨污合流，淤堵严重。

2、停车问题，停车位规划不合理，乱停乱放现象严重；停车位数量不足。

3、外立面问题，外立面墙皮脱落，屋面和立面渗水严重。

4、道路问题，现状为混凝土路面，破损严重。

5、缺少亮化、安防监控等设施。

总结建议：本小区建议改造内容为雨污水改造、道路白改黑、外立面喷涂真石漆、屋面与外立面重做防水、重新规划机动车停车位、增

设非机动车停车位、燃气改造、绿化提升改造等，亮化提升与安防监控需考虑后续电费及管理养护费用出处。需求调研

会议纪要及总结

三、港口老街：

居民意见：1、电线问题，杂乱电线影响美观。

2、停车交通问题，停车位不足，交通不畅，消防隐患大。

3、废弃杆线较多，影响美观。

4、雨污水问题，老街内雨污尚未分流。

5、危房问题。

6、燃气问题，尚未通天然气。

总结建议：老街因其特殊性，改造条件有限，危房保护修复已列入专项规划计划中，雨污改造也已在港口镇管网项目中设计完成，所以

本次改造设计建议以美观性提升为主，包括整理杂乱电线、移除废弃杆线、增设安防亮化设施、增设消防设施、室外美化提升等，从旅

游观光的角度考虑可设置挡车柱等方法禁止机动车驶入，还老街一个安静古朴的生活环境。

四、港口一期安置房：

居民意见：1、小区内化粪池坍塌，地下室雨季反水严重。

2、建筑质量问题：门窗打不开，损坏率多。楼体开裂、梁体断裂。

3、屋顶、外立面等漏水渗水现象严重。

4、未接通天然气。

5、天井盖破损缺失。

6、部分大树遮挡低层光线。

7、楼道内灯具损坏较多。

8、大门处缺少小区名称标识。

9、现状停车棚为私人建设，影响美观，且不能满足目前全小区的停车需求。缺少充电桩停车位。

总结建议：本小区建议改造内容为化粪池清掏、修复，道路白改黑，燃气改造，绿化修剪提升，修补天井盖、增设标识标牌，修复屋面

及外立面防水层，重换楼道内灯具；停车棚问题是否新建停车棚及增设充电桩？需求调研

会议纪要及总结

五、水泥厂生活区：

居民意见：1、主管道问题，建筑内部污水主管道为铸铁管道，目前已达最大使用寿命，淤堵泄露现象严重。

2、停车交通问题，停车位不足，交通不畅，消防隐患大。

3、外立面破损严重，部分阳台已裸露钢筋，屋面及外立面漏水渗水严重。

4、缺少垃圾分类点

5、雨污水问题，部分室外管道不通。

6、燃气问题，尚未通天然气。

7、部分楼栋避雷设置在三供一业项目中被损坏，目前无避雷设施。

8、缺少健身活动场地。

9、部分围墙损坏严重。

10、部分监控、亮化设置损坏。

总结建议：雨污水改造，燃气改造，道路改造，室内污水立管建议在室外新建立管，由室内老管道接出，屋面与外立面维修修复并重做

防水保温层，修复部分被破坏的避雷设施，修复围墙，重新规划小区内部交通，增加停车场和停车位，留出消防通道，增设非机动车停

车棚，增设健身活动场地，增设垃圾分类点，绿化景观提升。

反馈结果：我镇将居民提出的合理的意见和建议都纳入了改造工程的初步设计中特此说明。