| 索引号 | 11341702764753563W/202401-00086 | 组配分类 | 监督检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 南极乡人民政府 | 发文日期 | 2024-01-05 14:10 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 监督检查 |
| 信息来源 | 南极乡人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南极乡2023年下半年安全生产和产品质量检查发现的问题及处理情况 | 内容概述 | 序号隐患所在单位隐患内容整治及监控措施整改落实情况发现日期消除日期1乡吧佬烟花爆竹店前两个灭火器失效更换已整改11月16日11月22日2乡吧佬烟花爆竹烟花爆竹与日杂混放。 |

## 南极乡2023年下半年安全生产和产品质量检查发现的问题及处理情况

| 序号 | 隐患所在单位 | 隐患内容 | 整治及监控措施 | 整改落实情况 | 发现日期 | 消除日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡吧佬烟花爆竹 | 店前两个灭火器失效 | 更换 | 已整改 | 11月16日 | 11月22日 |
| 2 | 乡吧佬烟花爆竹 | 烟花爆竹与日杂混放。 | 及时清理日杂用品 | 已整改 | 11月16日 | 11月16日 |
| 3 | 乡吧佬烟花爆竹 | 烟花爆竹堆放超限高 | 按规定码放 | 已整改 | 11月16日 | 11月17日 |
| 4 | 徽林食品有限公司 | 员工未按规定佩戴劳保用品 | 督促员工佩戴 | 已整改 | 11月16日 | 11月16日 |
| 5 | 徽林食品有限公司 | 安全通道堵塞 | 清理通道 | 已整改 | 11月16日 | 11月17日 |
| 6 | 徽林食品有限公司 | 车间内无警示标志 | 车间悬挂警示标志 | 已整改 | 11月16日 | 11月22日 |
| 7 | 荣辉食品 | 锅炉用水未软化处理 | 软化处理 | 已整改 | 11月16日 | 11月22日 |
| 8 | 荣辉食品 | 蒸汽管无警示标志 | 张贴警示标志 | 已整改 | 11月16日 | 11月22日 |
| 9 | 荣辉食品 | 车间内比较临乱 | 及时清理 | 已整改 | 11月16日 | 11月17日 |
| 10 | 天天乐烟花爆竹销售点 | 消防器材未按规定配置。 | 增设消防器材 | 已整改 | 11月16日 | 11月22日 |
| 11 | 南极集镇污水管网工程 | 员工未按规定佩戴劳保用品 | 督促员工佩戴 | 已整改 | 11月16日 | 11月16日 |
| 12 | 南极集镇污水管网工程 | 警示标志损坏 | 及时更换 | 已整改 | 11月16日 | 11月22日 |
| 13 | 南极自来水工程 | 施工尾渣影响道路通行 | 及时清理 | 已整改 | 11月16日 | 11月16日 |
| 14 | 南极加油站 | 员工未按规定佩戴劳保用品 | 督促员工佩戴 | 已整改 | 11月17日 | 11月17日 |
| 15 | 南极加油站 | 警示标志退色严重 | 及时更换 | 已整改 | 11月17日 | 11月23日 |
| 16 | 南极精粉厂 | 临时用电接线不规范 | 规范接线 | 已整改 | 11月17日 | 11月17日 |
| 17 | 南极精粉厂 | 皮带轮无防护罩 | 加装护罩 | 已整改 | 11月17日 | 11月24日 |
| 18 | 南极精粉厂 | 厂区内比较零乱 | 及时清理 | 已整改 | 11月17日 | 11月17日 |
| 19 | 阿斯丽电器 | 员工未按规定佩戴劳保用品 | 按要求佩戴防护用品 | 已整改 | 11月17日 | 11月17日 |
| 20 | 阿斯丽电器 | 消防通道堵塞 | 及时清理 | 已整改 | 11月17日 | 11月18日 |
| 21 | 阿斯丽电器 | 临时用电接线不规范 | 规范接线 | 已整改 | 11月17日 | 11月18日 |