| 索引号 | 11341702000111222F/201906-00084 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市人民政府（办公室） | 发文日期 | 2019-06-11 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 生活饮用水,监检,公示,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 2019年宁国市生活饮用水双随机监督检查情况公示 | 内容概述 | 2019年宁国市生活饮用水双随机监督检查情况公示 |

## 2019年宁国市生活饮用水双随机监督检查情况公示

| 序号 | 被抽检单位 | 检查时间 | 检测结果 | 存在问题 | 监督意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁国市宁港水务有限公司 | 2019年5月23日 | 合格 | / | / |
| 2 | 宁国水务有限公司（二水厂） | 2019年5月22日 | 合格 | 饮用水水源卫生防护不符合卫生要求 | 责令立即整改 |
| 3 | 宁国市狮云山自来水有限公司 | 2019年5月20日 | 合格 | 未正常开展每日水质自检 | 责令立即整改 |
| 4 | 宁国市霞西自来水厂 | 2019年5月20日 | 合格 | 未正常开展每日水质自检 | 责令立即整改 |
| 5 | 宁国市宁墩三友自来水厂 | 2019年5月21日 | 不合格 | 出厂水游离性余氯不符合卫生标准；饮用水水源卫生防护不符合卫生要求 | 进行行政处罚并责令立即整改 |

%MCEPASTEBIN%