| 索引号 | 11341702394647658C/201912-00014 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 发文日期 | 2019-12-03 16:49 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 监测,水质,水样,四季度,城市生活,水龙头,结果,卫生标准,,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 宁国市2019年第四季度城市生活用户水龙头水质监测结果公告 | 内容概述 | 宁国市2019年第四季度城市生活用户水龙头水质监测结果公告 |

## 宁国市2019年第四季度城市生活用户水龙头水质监测结果公告

根据《宁国市水污染防治工作方案》和省卫健委有关要求，现将宁国市2019年第四季度城市生活用户水龙头水质监测结果公告如下：

2019年第四季度，宁国市城区共设置城市生活用户水龙头水质监测点6个，监测水质常规指标和氨氮指标共33项。

监测结果：6份监测点水样所监测 187项检测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。具体见下表。

| 序号 | 监测点名称 | 所检指标合格情况 | 序号 | 监测点名称 | 所检指标合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河沥街道社区卫生服务中心 | 合格 | 2 | 健康大楼 | 合格 |
| 3 | 宁阳学校 | 合格 | 4 | 气象局 | 合格 |
| 5 | 亚夏驾校 | 合格 | 6 | 华夏保险公司 | 合格 |

备注：1、每份水样所检指标合格仅指本次采集水样所监测指标的检测结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。2、监测指标包括：（1）微生物指标4项：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；（2）毒理学指标9项：砷、镉、铬、铅、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐；（3）感官性状和一般化学指标18项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮；（4）消毒剂指标2项：余氯、二氧化氯。

2019年11月29日