| 索引号 | 11341702394647658C/202106-00145 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 发文日期 | 2021-06-10 10:53 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 宁国市,水质,监测,二季度,监测点,集中式,年第,2021,水龙头,供水,城乡,现将,氨氮,附件,指标,要求,结果,用户,信息,饮用水,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 宁国市2021年第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告 | 内容概述 |  |

## 宁国市2021年第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告

根据有关要求，现将宁国市2021年第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告如下：

2021年第二季度，宁国市共设置城乡集中式供水用户水龙头水质监测点19个，监测水质常规指标和氨氮指标共34项。监测结果显示所有监测点水质均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的要求，具体监测信息见附件。

附件：宁国市2021年第二季度水质监测信息公示填报表

2021年6月9日

宁国市2021年第二季度水质监测信息公示填报表

| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标（项数） | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2021SS033 | 20210512 | 河沥溪街道社区卫生服务中心 | 119.005395 | 30.637385 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 2 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2021SS033 | 20210512 | 健康大楼 | 118.993375 | 30.63784 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 3 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2021SS033 | 20210512 | 宁阳学校 | 118.989025 | 30.659985 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 4 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2021SS033 | 20210512 | 气象局 | 118.992549 | 30.620596 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 5 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2021SS033 | 20210512 | 亚夏驾校 | 119.001214 | 30.601021 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 6 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2021SS033 | 20210512 | 华夏保险公司 | 118.985964 | 30.636963 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 7 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 梅林 | 宁国市梅林自来水厂 | 2021SS025 | 20210510 | 梅林镇政府 | 119.096722 | 30.566835 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 8 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 南极 | 宁国市永宏自来水有限公司 | 2021SS024 | 20210510 | 南极乡政府 | 119.083964 | 30.408641 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 9 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 宁墩 | 宁国市宁墩三友自来水厂 | 2021SS022 | 20210510 | 宁墩镇政府 | 119.126762 | 30.471253 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 10 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 中溪 | 宁国市中溪自来水厂 | 2021SS018 | 20210510 | 中溪镇政府 | 119.170539 | 30.493564 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 11 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 仙霞 | 宁国市狮云山自来水有限公司 | 2021SS016 | 20210510 | 仙霞镇政府 | 119.296021 | 30.414975 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 12 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 霞西 | 宁国市霞西自来水厂 | 2021SS036 | 20210512 | 霞西镇政府 | 118.950097 | 30.506371 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 13 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 甲路 | 宁国祥泰水务投资有限公司 | 2021SS034 | 20210512 | 甲路镇政府 | 118.861972 | 30.432012 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 14 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 万家 | 宁国市万家乡万村自来水厂 | 2021SS023 | 20210510 | 万家乡政府 | 119.149846 | 30.410035 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 15 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 胡乐 | 宁国市祥泰净水服务有限公司 | 2021SS035 | 20210512 | 胡乐镇政府 | 118.801193 | 30.339789 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 16 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 方塘 | 方塘集镇饮水工程 | 2021SS028 | 20210511 | 方塘乡政府 | 118.738531 | 30.483725 | 31项指标 +氨氮 | 是 |  |  |
| 17 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 青龙 | 青龙集镇饮水工程 | 2021SS029 | 20210511 | 青龙乡政府 | 118.916287 | 30.625572 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 18 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 港口 | 宁国市宁港水务有限公司 | 2021SS030 | 20210511 | 港口镇政府 | 118.918264 | 30.724994 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 19 | 2021 | 2 | 宣城 | 宁国 | 云梯 | 云梯集镇饮水工程 | 2021SS017 | 20210510 | 云梯畲族乡政府 | 119.294259 | 30.380799 | 31项指 标+氨氮 | 是 |  |  |
| 注1：监测指标填写序号（1.常规指标31项+氨氮；2.常规指标31项；3.常规指标31项不全，常规指标31项指《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标,包括（1）微生物指标3项：总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数；（2）毒理学指标11项：汞、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铬、铅、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐；（3）感官性状和一般化学指标17项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂）。感官性状和一般化学指标1项:氨氮。 |
| 注2：本季度检测指标中另包括1项微生物指标：大肠埃希氏菌，2项消毒剂指标：余氯、二氧化氯，1项消毒副产物指标：亚氯酸盐。我中心实际检测指标为33项常规指标+氨氮指标，共计34项。 |