| 索引号 | 11341702730007167P/202106-00094 | 组配分类 | 应急管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市数据资源局（市政务服务局、市公管局） | 发文日期 | 2021-06-08 11:40 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 清查消防设施 防患于未“燃”,应急管理 |
| 信息来源 | 宁国市数据资源局（市政务服务局、市公管局） | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 清查消防设施 防患于未“燃” | 内容概述 |  |

## 清查消防设施 防患于未“燃”

宁国市市民之家作为对公共开放、人员密集场所，安全工作尤为重要。为消除安全隐患，进一步夯实夏季消防安全。防止发生因灭火器无粉、损坏和灭火栓无水、压力不足等原因，而影响灭火救援。近日，市民之家组织工作人员对大楼内外灭火器和消火栓进行了全面“体检”清查，确保服务大厅安全运行，保障工作人员和办事群众的生命、财产安全。

此次检查重点查看消火栓外观是否完好，是否漏水，部件是否缺损，及时掌握消火栓的动态变化。部分锈蚀和难以打开的消火栓，进行维护保养。对到期的灭火器采取充气换粉和更换喷管、压力表、气阀等措施进行了维护处理。保证消防器材的好用，时刻处于良好的战备状态。

通过此次检查更新，有效排除了市民之家大楼的消防隐患，确保了消防设施的正常使用，为市民之家大厅的安全运行奠定了坚实基础。（通讯员：蔡启航 ）