| 索引号 | 113417020032559734/202107-00013 | 组配分类 | 政协委员提案办理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市住建局 | 发文日期 | 2021-07-05 14:32 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 关于对市政协十届五次会议第31号提案的答复,政协委员提案办理 |
| 信息来源 | 宁国市住建局（市人防办） | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 关于对市政协十届五次会议第31号提案的答复 | 内容概述 |  |

## 关于对市政协十届五次会议第31号提案的答复

张伯卫委员：

您提出的《关于加快推进我市老旧小区天然气入户改造工作的建议》的提案已收悉，现答复如下：

现阶段我市仍有不少小区在使用管道液化气甚至瓶装液化气，大部分为年限较久的老旧小区，老旧小区安装管道天然气是居民的迫切需求，也是提升居民生活品质的重要途径。

天然气是一种无色、无味、无毒且无腐蚀性的气体燃料，主要成分为甲烷，密度为0.7174Kg/Nm3,比重约为0.575（空气为1），由于天然气比空气要轻，在通风条件下即使有小的泄露也会迅速散逸，不会再室内积存。同时因为它是无色无味的，在输配过程中采用加臭工艺，一旦泄漏能及早发现，且天然气是通过管道运输，可直接输送到设备间，不需要在小区内设置站组，大大降低事故的隐患。天然气与液化气性价比较，居民用气价格为3.00元/m3，而液化价格为15.00元/m3，在消耗同样热值的情况下，天然气比液化气更节省。

由于需改造的小区均为早期建设，基础配套设施较差，若改造管道天然气，需对小区的原有液化气管道的设计使用年限以及管道使用现状进行现场实际勘测，且燃气改造需要重新对小区管道进行铺设、管网、用户管道、仪表阀门、调压设施、警示标志等均需进行改造，还要引入中压管改造、小区绿化改造、路面开挖恢复改造等；同时还涉及住户改造意愿以及改造建安费用落实等问题（按照宣城市发改委2019年核定的管道天然气建安费为2000元/每户，自建房自主定价）。我部门前期已多次组织相关燃气企业召开燃气企业涉及管道液化气整合商议会并到周边县市考察，现已形成初步意见报政府，待明确改造方案后，将立即开展小区管道天然气改造工作。

2020年已改造入户1470户。其中清华苑（投资112.2万元）、柏枝新村（投资28万元）、南亚小区（投资32万元）等累计投入资金400万元。2021年目前已改造入户704户。

下一步，我部门将结合20个老旧小区改造项目，会同社区、业主委员会等部门并根据住户意愿，逐步将管道天燃气建设与老旧小区改造同时进行。

最后，感谢您对城市建设工作的关心。