| 索引号 | 113417020032559734/202107-00022 | 组配分类 | 政协委员提案办理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市住建局 | 发文日期 | 2021-07-05 16:05 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 关于对市政协十届五次会议第88号提案的答复,政协委员提案办理 |
| 信息来源 | 宁国市住建局（市人防办） | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 关于对市政协十届五次会议第88号提案的答复 | 内容概述 |  |

## 关于对市政协十届五次会议第88号提案的答复

王永松委员：

您提出的《关于全面推广使用燃气报警器和自动切断阀的建议》的提案已收悉，现答复如下：

燃气为用户日常生活必不可少的能源燃料，目前我市70%住户使用管道天然气，部分用户因其他原因使用液化石油气（俗称瓶装燃气）。燃气的普及在方便居民日常生活的同时也伴随着一定的危险性，尤其是在使用不当情况下会导致燃气泄漏，可能会引发火灾或闪爆。

燃气报警器能预防燃气泄漏，在空气中燃气程度还未达到起火点时，就会发出警报声提醒用户，防止事故有效率达到百分之九十以上。安装室内燃气泄漏报警器和自动切断阀是制止事故发生的重要手段，可以最大程度减少燃气用户室内安全事故的发生，保障人民生命财产安全，确保燃气用户安全用气。

据了解，其他部分省、市已出台相关地方性法规条例，明确要求燃气用户必须安装燃气报警器和自动切断阀等相关安全设备，对未按规定安装的燃气用户不提供燃气开通服务等相关措施，以切实加强用户室内安全防护。但我省及宣城市目前尚未明确出台相关具体的强制性安装燃气报警器和自动切断阀法律法规，现仅依靠燃气公司日常的安全宣传及引导由燃气用户自主选择性安装，安装普及率较低。

下一步，我部门将会同市场监管、发改、应急等部门积极学习借鉴其他周边城市燃气安全管理工作经验，并结合省、市相关要求做好燃气报警器和自动切断阀法的普及使用工作。同时在现阶段做好燃气安全使用的宣传和引导，并要求燃气企业在日常的入户安全检查过程中做好燃气安全常态化管理，每月制定小区用户燃气安全宣传计划，通过论坛、公众号等多渠道做好燃气安全宣传，提醒广大用户燃气安全使用常识，加强燃气报警器及切断阀安装工作的舆论宣传引导，向用户宣传安装使用的必要性，引导用户安装；督促燃气用户遵守安全用气规则，使用合格的燃烧器具，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃烧器具、连接管等，不得擅自安装、改装、拆除室内燃气设施和燃气计量装置，确保室内燃气使用安全。

最后，感谢您对城市建设和文明创建工作的关心。