| 索引号 | 11341702394647658C/202109-00031 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 发文日期 | 2021-09-02 15:43 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 供水,自来水,集中式,铁锈,卫生,管道,生产区,消毒,饮用水,氧化氯,水龙头,空气,时间,放水,清水池,水箱,气泡,沉淀池,水质,污染,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 生活饮用水卫生宣传知识 2 | 内容概述 |  |

## 生活饮用水卫生宣传知识 2

◆二次供水有哪些基本卫生要求？

二次供水是指集中式供水在入户之前经再储存、加压和消毒处理，通过管道输送给用户的供水方式。其基本卫生要求：①二次供水设备（如水箱、管道等）的设计和材质应符合《二次供水设施卫生规范》GB170851－1997要求；②水箱每年至少清洗消毒2次；③直接从事供、管水的人员必须每年进行一次健康检查，取得体检合格证；④二次供水水质每年监测2次，发现异常情况时随时检验。

◆水龙头中放出的自来水为什么有时会出现白色气泡？

放出的自来水有白色气泡，尤其以早晨第一次放水时最为明显，这主要是因接管、检修、抢修等停水或管道失压后使空气进入管道中，在自来水压力恢复时，自来水管中渗进了空气，空气溶解在水中，形成微小的气泡，放水时就与自来水一起流出来产生的白色状浑浊，当放置片刻后水中的空气即可挥发澄清，不影响水质。

◆为什么自来水有时会出现浑浊或呈黄色？

出现这种情况一般有三种可能的原因：

①管道或水龙头陈旧，管中或水龙头中的沉积物、铁锈随水流出。

②水箱长时间没有清洗，或因防护不当受污染，导致水质变黄、混浊。

③停水后管道进入空气，使管壁生成氧化物（俗称铁锈），再来水时经水流冲刷，铁锈脱落导致水质变黄，放一段时间将恢复正常。处理办法：用户可以打开水龙头放水一段时间，将沉积物或铁锈排清，一般情况下，短时间内水质即可恢复正常。

◆什么叫介水传染病？

答：水源受病原体污染后，未经妥善处理和消毒即供居民饮用，或者是处理后的饮用水重新被病原体污染。饮用水被病原微生物污染后，如病原微生物在水中存活时间长，饮水人数又多，就会造成传染病的爆发流行。

◆国家对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行什么制度？

答：卫生许可制度

◆集中式供水单位生产区、单独设立的泵站、沉淀池、清水池应注意哪些卫生问题？

答：集中式供水单位应划定生产区的范围。生产区、单独设立的泵站、沉淀池、清水池外围30米范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。

◆生活饮用水常用的消毒药物有哪些？

答：漂白粉、优氯净、氯气、集中式供水单位是用二氧化氯发生器产生的二氧化氯消毒。