| 索引号 | 113417020032559734/202401-00116 | 组配分类 | 供气安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市住建局 | 发文日期 | 2024-01-05 10:51 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 燃气安全使用知识,安徽省皖能港华天然气有限公司,质量与安全,供气安全 |
| 信息来源 | 宁国市住建局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 燃气安全使用知识 | 内容概述 | 一、如何正确使用燃气1、使用燃气时，四季都要保持空气流通。 |

## 燃气安全使用知识

一、如何正确使用燃气

1、使用燃气时，四季都要保持空气流通。

2、使用燃气时，要有人照看。建议：使用带熄火保护装置的“安全型灶具”

3、要经常检查连接灶具的胶管、接头，发现胶管老化松动，应立即更换，在正常情况下，每8年必须调换，接口处要用夹具紧固。建议：使用金属软管

4、不准自行接装、改装燃气设备。

5、装有燃气设备的场所不能充当卧室。

6、燃气使用后、临睡前、外出时，要关闭燃气阀门。

7、超过使用年限的燃气器具应及时更新。

二、怎样安全使用燃气热水器

1、燃气热水器的安装应请专业人员进行施工。

2、燃气热水器的气种类型与所用的气种类型要严格一致。

3、要严格按照热水器产品说明书要求安装和使用燃气热水器，安装燃气热水器排放废气的烟道管要使用内配管或金属管，并完好地与热水器的出气口可靠连接。燃气热水器排放废气的烟道管应单独设置。

4、经常检查燃气热水器烟道管、接口处，发现损坏和脱落，应及时调换与紧固，发现异常情况及时报修。

5、热水器每隔8个月要清洗保养。

6、禁止在浴室内安装非“平衡式强排风”燃气热水器。

三、当您嗅到燃气异味时，发现燃气泄漏如何处置

1、打开门窗，保持空气流通；

2、关闭总阀，疏散室内人员；

3、杜绝火种，禁止启闭电气；

4、户外报修，以防发生意外；

5、修理完毕，人员方可入室。

四、发现有人燃气中毒怎样办？

一旦发现有人燃气中毒时，切记勿要惊慌失措。进入燃气浓度较高的事故现场时，抢救人员应采取个人防护措施，可用湿布、湿毛巾等捂住口鼻，减少吸入量；不要穿鞋底带钉的鞋子，以防走动时产生火星而引起爆炸。

1、打开门窗，保持空气流通；

2、迅速把中毒人员移到空气新鲜或空气流通的场所。

3、迅速解开中毒人员的衣裤、腰带等，保持中毒人员呼吸畅通。

4、若中毒人员己处于昏迷状态，应将其平放，进行人工呼吸抢救，同时应在第一时间向120医疗急救中心求救，送往附近有高压氧舱的医院抢救治疗