| 索引号 | 11341702003256263J/202304-00014 | 组配分类 | 专项工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市发改委（市粮储局） | 发文日期 | 2023-04-27 08:04 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 吉利宁国12GWh动力电池项目人防工程易地建设情况公示,专项工作 |
| 信息来源 | 宁国市发改委（市粮储局） | 主题导航 | 国民经济管理、国有资产监管 |
| 信息名称 | 吉利宁国12GWh动力电池项目人防工程易地建设情况公示 | 内容概述 | 根据安徽省人民政府令第286号令和安徽省实施《中华人民共和国人民防空法》办法等相关政策，吉利宁国项目申请，经专家组论证该项目符合易地建设条件，特将该项目情况公示如下：一、基本情况：项目名称：吉利宁国12GWh动力电池项目申请易地建设原因：根据《安徽省人民政府令第286号》规定，属于下列情形之一，不能按照规定修建防空地下室的，建设单位可以向市、县人民防空主管部门申请易地建设，经市、县人民防空主管部门批准后，缴纳防空地下室易地建设费，由人民防空主管部门统一就近易地修建：（一）采用桩基且桩基承台顶面埋置深度小于三米或者不足规定的地下室空间净高的；（二）建在流砂 |

## 吉利宁国12GWh动力电池项目人防工程易地建设情况公示

根据安徽省人民政府令第286号令和安徽省实施《中华人民共和国人民防空法》办法等相关政策，吉利宁国项目申请，经专家组论证该项目符合易地建设条件，特将该项目情况公示如下：

一、基本情况：

项 目 名 称：吉利宁国12GWh动力电池项目

申请易地建设原因：

根据《安徽省人民政府令第286号》规定，属于下列情形之一，不能按照规定修建防空地下室的，建设单位可以向市、县人民防空主管部门申请易地建设，经市、县人民防空主管部门批准后，缴纳防空地下室易地建设费，由人民防空主管部门统一就近易地修建：

（一）采用桩基且桩基承台顶面埋置深度小于三米或者不足规定的地下室空间净高的；

（二）建在流砂、暗河、基岩埋深很浅等地段的项目，因地质条件不适于修建的；

（三）因建设地段房屋或者地下管道设施密集，防空地下室不能施工或者难以采取措施保证施工安全的；

（四）国家规定的其他情形。

本项目属于上述第（一）种情形，申请缴纳防空地下室易地建设费

佐证材料：

工程地质勘察报告中地质条件概述：

根据钻探揭露，场区内分布着第四系全新统（Q4）的素填土、粉质黏土；第四系晚更新统（Q3）黏土、卵石和第四系（Q）红黏土，下伏基岩为三叠系(T1)石灰岩。

①素填土全场地分部，层厚0.00~11.50m，层顶标高57.91~77.98m。

②粉质黏土局部分布，层厚0.00~3.90m，层顶埋深4.00~10.30m，层顶标高55.93~66.12m。

③黏土局部分布，层厚0.00~11.50m，层顶埋深0.00~7.80m，层顶标高62.99~74.75m。

④卵石大部分钻孔有揭露，层厚0.50~14.50m，层顶埋深0.00~15.00m，层顶标高54.02~76.57m。

⑤-1红黏土大部分钻孔有揭露，层厚0.00~11.50m，层顶埋深1.80~20.20m，层顶标高45.31~70.62m。

⑤-2红黏土大部分钻孔有揭露，层厚0.00~37.50m，层顶埋深6.00~24.50m，层顶标高42.41~67.85m。

⑥中等风化石灰岩全场地分布，本层未揭穿，揭露最大层厚17.30m，层顶埋深1.50~56.50m，层顶标高20.26~66.93m。

工程结构和基础处理情况概述：

本项目研发楼、食堂一、宿舍一、宿舍二单体的结构类型均为混凝土框架结构，基础类型均为桩基础。拟采用大功率旋钻孔灌注桩+泥浆护壁成桩，桩基直径为800mm，持力层为6层中等风化石灰岩，桩长进入稳定的完整基岩深度满足2.0m。桩顶设置单桩或多桩承台，承台顶标高除局部特殊要求外，均为-0.5m。

二、建设单位申请意见：

因地质条件限制，本项目采用桩基且桩基承台顶面埋置深度小于三米，不足规定的地下室空间净高，申请易地修建防空地下室。

三、专家论证综合意见：

1、本工程采用桩基，且桩基承台顶面标高-0.5m,埋深小于3米，符合皖人防【2021】32号文件第三条第（一）款的规定。

2、根据《宁国时代新能源有限公司吉利宁国12GWh动力电池项目岩土工程勘察报告》，本项目场地地质条件复杂，未规划建设地下室。

3、厂区办公综合楼、食堂、宿舍等用房总面积约2.9万平方米，应配建的人防工程建议按照安徽省人民防空办公室行政规范性文件《审批建设防空地下室有关问题的指导意见（试行）》的相关要求易地建设。

四、论证人员

专家一：陈卫云   安徽省民防工程设计审查中心

高级工程师       人防一级建筑防护工程师

专家二：方静雅 安徽省人防建筑设计研究院

高级工程师       注册安全工程师

专家三：汪媛 安徽省民防工程设计审查中心

高级工程师       一级注册防护设备工程师、一级注册防护结构工程师

五、公示期限：

2023年4月27日至2023年5月6日。

现将以上情况进行公示，如对公示内容有异议，请于2023年5月7日17：30前携带相关书面材料与公示单位联系。

联系单位：宁国市发改委

联系人：文运喜

联系电话:4116191