| 索引号 | 11341702000111222F/202301-00099 | 组配分类 | 可开放容量有关信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市人民政府（办公室） | 发文日期 | 2023-01-07 09:18 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 安徽省宁国市配电网可开放容量及受限情况（2023年第1季度）（电压等级10（20）kV及以下）,可开放容量有关信息 |
| 信息来源 | 宁国市人民政府（办公室） | 主题导航 | 国土资源、能源 |
| 信息名称 | 安徽省宁国市配电网可开放容量及受限情况（2023年第1季度）（电压等级10（20）kV及以下） | 内容概述 | 序号变电站电压等级线路电压等级可开放容量（MVA）1东津站220kV云峰111线10kV0.982东津站220kV兴业113线10kV1.413东津站220kV梅湾115线10kV6.804东津站220kV滨梅117线10kV1.115东津站220kV文成119线10kV1.156东津站220kV东城121线10kV0.627东津站220kV津汪123线10kV3.368东津站220kV金桥125线10kV2.809东津站220kV梅村127线10kV4.2610东津站220kV彩虹129线10kV2.1711东津站220kV双河131线10kV5.48 |

## 安徽省宁国市配电网可开放容量及受限情况（2023年第1季度）（电压等级10（20）kV及以下）

| 序号 | 变电站 | 电压等级 | 线路 | 电压等级 | 可开放容量（MVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东津站 | 220kV | 云峰111线 | 10kV | 0.98 |
| 2 | 东津站 | 220kV | 兴业113线 | 10kV | 1.41 |
| 3 | 东津站 | 220kV | 梅湾115线 | 10kV | 6.80 |
| 4 | 东津站 | 220kV | 滨梅117线 | 10kV | 1.11 |
| 5 | 东津站 | 220kV | 文成119线 | 10kV | 1.15 |
| 6 | 东津站 | 220kV | 东城121线 | 10kV | 0.62 |
| 7 | 东津站 | 220kV | 津汪123线 | 10kV | 3.36 |
| 8 | 东津站 | 220kV | 金桥125线 | 10kV | 2.80 |
| 9 | 东津站 | 220kV | 梅村127线 | 10kV | 4.26 |
| 10 | 东津站 | 220kV | 彩虹129线 | 10kV | 2.17 |
| 11 | 东津站 | 220kV | 双河131线 | 10kV | 5.48 |
| 12 | 东津站 | 220kV | 振宁133线 | 10kV | 3.01 |
| 13 | 东津站 | 220kV | 百畈112线 | 10kV | 5.85 |
| 14 | 东津站 | 220kV | 中设114线 | 10kV | 4.42 |
| 15 | 东津站 | 220kV | 金湾116线 | 10kV | 6.12 |
| 16 | 东津站 | 220kV | 红檀118线 | 10kV | 4.82 |
| 17 | 东津站 | 220kV | 长虹122线 | 10kV | 4.79 |
| 18 | 东津站 | 220kV | 梅杨124线 | 10kV | 4.18 |
| 19 | 东津站 | 220kV | 创发126线 | 10kV | 4.44 |
| 20 | 东津站 | 220kV | 众益128线 | 10kV | 2.08 |
| 21 | 东津站 | 220kV | 电科132线 | 10kV | 2.42 |
| 22 | 东津站 | 220kV | 曹坊134线 | 10kV | 0.63 |
| 23 | 东津站 | 220kV | 毛湾136线 | 10kV | 2.90 |
| 24 | 东津站 | 220kV | 创远138线 | 10kV | 2.34 |
| 25 | 山门站 | 220kV | 创新115线 | 10kV | 3.42 |
| 26 | 山门站 | 220kV | 昌盛118线 | 10kV | 4.32 |
| 27 | 山门站 | 220kV | 海螺116线 | 10kV | 6.30 |
| 28 | 山门站 | 220kV | 平山117线 | 10kV | 2.05 |
| 29 | 山门站 | 220kV | 经开121线 | 10kV | 5.68 |
| 30 | 山门站 | 220kV | 外环122线 | 10kV | 6.30 |
| 31 | 山门站 | 220kV | 港汪123线 | 10kV | 5.54 |
| 32 | 山门站 | 220kV | 宁港124线 | 10kV | 3.44 |
| 33 | 山门站 | 220kV | 涟漪128线 | 10kV | 3.94 |
| 34 | 山门站 | 220kV | 益民126线 | 10kV | 3.92 |
| 35 | 宁阳站 | 110kV | 宁仙133线 | 10kV | 2.86 |
| 36 | 宁阳站 | 110kV | 华泰111线 | 10kV | 4.39 |
| 37 | 宁阳站 | 110kV | 化肥123线 | 10kV | 3.79 |
| 38 | 宁阳站 | 110kV | 宁创127线 | 10kV | 1.71 |
| 39 | 宁阳站 | 110kV | 千秋Ⅱ129线 | 10kV | 0.56 |
| 40 | 宁阳站 | 110kV | 华龙113线 | 10kV | 3.63 |
| 41 | 宁阳站 | 110kV | 中鼎Ⅰ115线 | 10kV | 4.94 |
| 42 | 宁阳站 | 110kV | 中鼎Ⅱ117线 | 10kV | 5.82 |
| 43 | 宁阳站 | 110kV | 中鼎Ⅲ119线 | 10kV | 4.78 |
| 44 | 宁阳站 | 110kV | 千秋Ⅰ121线 | 10kV | 3.74 |
| 45 | 宁阳站 | 110kV | 水厂125线 | 10kV | 4.79 |
| 46 | 宁阳站 | 110kV | 宁南131线 | 10kV | 3.12 |
| 47 | 宁阳站 | 110kV | 染坊118线 | 10kV | 1.71 |
| 48 | 宁阳站 | 110kV | 双津124线 | 10kV | 3.99 |
| 49 | 宁阳站 | 110kV | 独山128线 | 10kV | 0.60 |
| 50 | 宁阳站 | 110kV | 磨配130线 | 10kV | 1.21 |
| 51 | 宁阳站 | 110kV | 德厚132线 | 10kV | 5.29 |
| 52 | 宁阳站 | 110kV | 法城134线 | 10kV | 3.34 |
| 53 | 宁阳站 | 110kV | 白云122线 | 10kV | 0.60 |
| 54 | 宁阳站 | 110kV | 南极西120线 | 10kV | 1.71 |
| 55 | 宁阳站 | 110kV | 万福南116线 | 10kV | 0.91 |
| 56 | 宁阳站 | 110kV | 万福北114线 | 10kV | 0.50 |
| 57 | 宁阳站 | 110kV | 西津126线 | 10kV | 1.92 |
| 58 | 宁阳站 | 110kV | 钓鱼台112线 | 10kV | 0.50 |
| 59 | 梅林站 | 110kV | 亚新科141线 | 10kV | 0.57 |
| 60 | 梅林站 | 110kV | 工业143线 | 10kV | 2.03 |
| 61 | 梅林站 | 110kV | 液压145线 | 10kV | 0.50 |
| 62 | 梅林站 | 110kV | 耐磨147线 | 10kV | 0.50 |
| 63 | 梅林站 | 110kV | 东坡149线 | 10kV | 0.60 |
| 64 | 梅林站 | 110kV | 中溪151线 | 10kV | 0.50 |
| 65 | 梅林站 | 110kV | 亚溪142线 | 10kV | 0.50 |
| 66 | 梅林站 | 110kV | 仓岭144线 | 10kV | 1.45 |
| 67 | 梅林站 | 110kV | 东渡146线 | 10kV | 2.17 |
| 68 | 梅林站 | 110kV | 石口148线 | 10kV | 1.57 |
| 69 | 梅林站 | 110kV | 凤凰152线 | 10kV | 0.50 |
| 70 | 汪溪站 | 110kV | 汪杨111线 | 10kV | 3.26 |
| 71 | 汪溪站 | 110kV | 汪开113线 | 10kV | 3.32 |
| 72 | 汪溪站 | 110kV | 殷白115线 | 10kV | 4.36 |
| 73 | 汪溪站 | 110kV | 汪殷117线 | 10kV | 4.43 |
| 74 | 汪溪站 | 110kV | 汪潘119线 | 10kV | 0.86 |
| 75 | 汪溪站 | 110kV | 汪溪121线 | 10kV | 2.83 |
| 76 | 汪溪站 | 110kV | 飞达116线 | 10kV | 5.83 |
| 77 | 汪溪站 | 110kV | 宁靖118线 | 10kV | 1.75 |
| 78 | 汪溪站 | 110kV | 渡口122线 | 10kV | 4.21 |
| 79 | 汪溪站 | 110kV | 新岭114线 | 10kV | 4.38 |
| 80 | 方塘站 | 110kV | 上坦111线 | 10kV | 1.79 |
| 81 | 方塘站 | 110kV | 方塘112线 | 10kV | 4.66 |
| 82 | 方塘站 | 110kV | 板桥113线 | 10kV | 3.36 |
| 83 | 平兴站 | 110kV | 竹山124线 | 10kV | 6.80 |
| 84 | 平兴站 | 110kV | 兴福125线 | 10kV | 3.47 |
| 85 | 平兴站 | 110kV | 兴城126线 | 10kV | 0.57 |
| 86 | 平兴站 | 110kV | 叠翠141线 | 10kV | 4.85 |
| 87 | 平兴站 | 110kV | 平万142线 | 10kV | 3.77 |
| 88 | 平兴站 | 110kV | 华丰143线 | 10kV | 6.80 |
| 89 | 平兴站 | 110kV | 平亚111线 | 10kV | 1.98 |
| 90 | 平兴站 | 110kV | 南开112线 | 10kV | 1.92 |
| 91 | 平兴站 | 110kV | 宜黄113线 | 10kV | 3.55 |
| 92 | 平兴站 | 110kV | 西街114线 | 10kV | 5.10 |
| 93 | 平兴站 | 110kV | 工业116线 | 10kV | 2.03 |
| 94 | 平兴站 | 110kV | 城南131线 | 10kV | 4.86 |
| 95 | 平兴站 | 110kV | 兴广133线 | 10kV | 2.83 |
| 96 | 平兴站 | 110kV | 兴农134线 | 10kV | 4.72 |
| 97 | 平兴站 | 110kV | 兴杭135线 | 10kV | 4.84 |
| 98 | 平兴站 | 110kV | 兴梅136线 | 10kV | 3.25 |
| 99 | 玉屏站 | 110kV | 玉龙122线 | 10kV | 4.77 |
| 100 | 玉屏站 | 110kV | 玉泰111线 | 10kV | 2.91 |
| 101 | 玉屏站 | 110kV | 南仙112线 | 10kV | 4.55 |
| 102 | 玉屏站 | 110kV | 富华113线 | 10kV | 1.47 |
| 103 | 玉屏站 | 110kV | 玉凤114线 | 10kV | 0.60 |
| 104 | 玉屏站 | 110kV | 凤牧115线 | 10kV | 6.80 |
| 105 | 玉屏站 | 110kV | 中雅116线 | 10kV | 2.69 |
| 106 | 玉屏站 | 110kV | 观澜117线 | 10kV | 5.04 |
| 107 | 玉屏站 | 110kV | 玉东118线 | 10kV | 6.78 |
| 108 | 玉屏站 | 110kV | 听涛119线 | 10kV | 4.18 |
| 109 | 玉屏站 | 110kV | 波漪120线 | 10kV | 4.08 |
| 110 | 玉屏站 | 110kV | 观青121线 | 10kV | 3.51 |
| 111 | 柳桥站 | 110kV | 园区128线 | 10kV | 6.80 |
| 112 | 柳桥站 | 110kV | 凉亭127线 | 10kV | 6.77 |
| 113 | 柳桥站 | 110kV | 材工125线 | 10kV | 6.70 |
| 114 | 柳桥站 | 110kV | 宁沪122线 | 10kV | 6.56 |
| 115 | 柳桥站 | 110kV | 山门121线 | 10kV | 5.67 |
| 116 | 柳桥站 | 110kV | 胜利118线 | 10kV | 3.97 |
| 117 | 柳桥站 | 110kV | 灰山117线 | 10kV | 6.56 |
| 118 | 柳桥站 | 110kV | 柳众115线 | 10kV | 6.62 |
| 119 | 柳桥站 | 110kV | 安材113线 | 10kV | 5.65 |
| 120 | 柳桥站 | 110kV | 柳北112线 | 10kV | 4.12 |
| 121 | 柳桥站 | 110kV | 山南111线 | 10kV | 6.69 |
| 122 | 东坡站 | 110kV | 纽乐111线 | 10kV | 4.29 |
| 123 | 东坡站 | 110kV | 白塘113线 | 10kV | 1.29 |
| 124 | 南门站 | 35kV | 城东112线 | 10kV | 3.06 |
| 125 | 南门站 | 35kV | 南贸113线 | 10kV | 4.48 |
| 126 | 南门站 | 35kV | 城西114线 | 10kV | 3.35 |
| 127 | 南门站 | 35kV | 长乐116线 | 10kV | 4.09 |
| 128 | 南门站 | 35kV | 杨桥117线 | 10kV | 4.13 |
| 129 | 南门站 | 35kV | 铁路121线 | 10kV | 2.12 |
| 130 | 南门站 | 35kV | 恒源122线 | 10kV | 5.42 |
| 131 | 南门站 | 35kV | 塑料厂123线 | 10kV | 2.01 |
| 132 | 南门站 | 35kV | 永宁124线 | 10kV | 4.17 |
| 133 | 南门站 | 35kV | 双龙125线 | 10kV | 1.29 |
| 134 | 南门站 | 35kV | 翠竹126线 | 10kV | 2.18 |
| 135 | 南门站 | 35kV | 丰源127线 | 10kV | 4.29 |
| 136 | 港口站 | 35kV | 港口111线 | 10kV | 4.06 |
| 137 | 港口站 | 35kV | 开发区112线 | 10kV | 4.15 |
| 138 | 港口站 | 35kV | 港西113线 | 10kV | 3.45 |
| 139 | 港口站 | 35kV | 港北121线 | 10kV | 3.26 |
| 140 | 港口站 | 35kV | 氟化铝122线 | 10kV | 4.29 |
| 141 | 港口站 | 35kV | 港飞123线 | 10kV | 5.38 |
| 142 | 仙霞站 | 35kV | 杨山112线 | 10kV | 4.81 |
| 143 | 仙霞站 | 35kV | 龙亭113线 | 10kV | 2.89 |
| 144 | 仙霞站 | 35kV | 仙霞114线 | 10kV | 2.93 |
| 145 | 仙霞站 | 35kV | 云梯122线 | 10kV | 2.52 |
| 146 | 殷白站 | 35kV | 建林111线 | 10kV | 0.60 |
| 147 | 殷白站 | 35kV | 丹霞112线 | 10kV | 0.97 |
| 148 | 殷白站 | 35kV | 郭姚126线 | 10kV | 5.59 |
| 149 | 殷白站 | 35kV | 高山口127线 | 10kV | 5.64 |
| 150 | 殷白站 | 35kV | 南方121线 | 10kV | 0.78 |
| 151 | 鸡山站 | 35kV | 经开112线 | 10kV | 6.80 |
| 152 | 鸡山站 | 35kV | 鸡万114线 | 10kV | 6.80 |
| 153 | 鸡山站 | 35kV | 下塔113线 | 10kV | 6.17 |
| 154 | 鸡山站 | 35kV | 平兴111线 | 10kV | 6.80 |
| 155 | 南极站 | 35kV | 南极111线 | 10kV | 3.89 |
| 156 | 南极站 | 35kV | 梅村112线 | 10kV | 3.46 |
| 157 | 南极站 | 35kV | 银峰113线 | 10kV | 3.91 |
| 158 | 南极站 | 35kV | 南万114线 | 10kV | 3.73 |
| 159 | 畈村站 | 35kV | 八里103线 | 10kV | 2.66 |
| 160 | 畈村站 | 35kV | 工业园Ⅰ101线 | 10kV | 0.60 |
| 161 | 畈村站 | 35kV | 工业园II102线 | 10kV | 6.80 |
| 162 | 畈村站 | 35kV | 农排105线 | 10kV | 3.03 |
| 163 | 畈村站 | 35kV | 河水201线 | 10kV | 2.15 |
| 164 | 畈村站 | 35kV | 河沥202线 | 10kV | 2.33 |
| 165 | 畈村站 | 35kV | 姚高203线 | 10kV | 3.63 |
| 166 | 畈村站 | 35kV | 河川204线 | 10kV | 1.93 |
| 167 | 畈村站 | 35kV | 畈村205线 | 10kV | 3.60 |
| 168 | 城北站 | 35kV | 经贸111线 | 10kV | 2.38 |
| 169 | 城北站 | 35kV | 济川112线 | 10kV | 3.90 |
| 170 | 城北站 | 35kV | 花园I114线 | 10kV | 6.17 |
| 171 | 城北站 | 35kV | 时代115线 | 10kV | 4.81 |
| 172 | 城北站 | 35kV | 津园121线 | 10kV | 2.39 |
| 173 | 城北站 | 35kV | 潘园122线 | 10kV | 0.60 |
| 174 | 城北站 | 35kV | 花园II123线 | 10kV | 5.20 |
| 175 | 城北站 | 35kV | 汪潘125线 | 10kV | 4.29 |
| 176 | 城北站 | 35kV | 三津126线 | 10kV | 5.33 |
| 177 | 甲路站 | 35kV | 甲路105线 | 10kV | 3.68 |
| 178 | 甲路站 | 35kV | 庄村104线 | 10kV | 2.43 |
| 179 | 甲路站 | 35kV | 新厂103线 | 10kV | 2.16 |
| 180 | 甲路站 | 35kV | 甲通102线 | 10kV | 2.05 |
| 181 | 对山站 | 35kV | 桥头111线 | 10kV | 3.27 |
| 182 | 对山站 | 35kV | 梅林112线 | 10kV | 0.60 |
| 183 | 对山站 | 35kV | 田村113线 | 10kV | 2.73 |
| 184 | 对山站 | 35kV | 新安114线 | 10kV | 0.61 |
| 185 | 对山站 | 35kV | 红桥121线 | 10kV | 0.54 |
| 186 | 对山站 | 35kV | 街道122线 | 10kV | 0.94 |
| 187 | 开发区站 | 35kV | 绿源113线 | 10kV | 0.56 |
| 188 | 开发区站 | 35kV | 水电114线 | 10kV | 1.71 |
| 189 | 开发区站 | 35kV | 开创111线 | 10kV | 4.44 |
| 190 | 开发区站 | 35kV | 创业124线 | 10kV | 3.17 |
| 191 | 开发区站 | 35kV | 西环121线 | 10kV | 3.45 |
| 192 | 开发区站 | 35kV | 环开122线 | 10kV | 2.85 |
| 193 | 开发区站 | 35kV | 东雅123线 | 10kV | 5.91 |
| 194 | 宁墩站 | 35kV | 吉宁101线 | 10kV | 1.29 |
| 195 | 宁墩站 | 35kV | 宁墩102线 | 10kV | 2.63 |
| 196 | 宁墩站 | 35kV | 南阳103线 | 10kV | 3.92 |
| 197 | 宁墩站 | 35kV | 永泰104线 | 10kV | 1.10 |
| 198 | 宁墩站 | 35kV | 万家202线 | 10kV | 3.14 |
| 199 | 宁墩站 | 35kV | 宏方203线 | 10kV | 1.46 |
| 200 | 霞西站 | 35kV | 金属111线 | 10kV | 4.04 |
| 201 | 霞西站 | 35kV | 轧钢112线 | 10kV | 2.73 |
| 202 | 霞西站 | 35kV | 霞西113线 | 10kV | 2.68 |
| 203 | 霞西站 | 35kV | 虹龙115线 | 10kV | 2.89 |
| 204 | 霞西站 | 35kV | 长茂116线 | 10kV | 3.95 |
| 205 | 青龙站 | 35kV | 东风桥111线 | 10kV | 0.72 |
| 206 | 青龙站 | 35kV | 西林112线 | 10kV | 4.14 |
| 207 | 青龙站 | 35kV | 青龙113线 | 10kV | 3.61 |
| 208 | 鸿门站 | 35kV | 胡乐111线 | 10kV | 3.85 |
| 209 | 鸿门站 | 35kV | 曙光112线 | 10kV | 6.12 |
| 210 | 鸿门站 | 35kV | 鸿门121线 | 10kV | 3.28 |
| 211 | 鸿门站 | 35kV | 茶山123线 | 10kV | 4.21 |
| 212 | 狮桥站 | 35kV | 狮桥111线 | 10kV | 0.62 |
| 213 | 狮桥站 | 35kV | 三元112线 | 10kV | 3.96 |
| 214 | 狮桥站 | 35kV | 中村113线 | 10kV | 2.64 |
| 215 | 双龙站 | 35kV | 金宁Ⅰ111线 | 10kV | 4.81 |
| 216 | 双龙站 | 35kV | 恒祥112线 | 10kV | 5.15 |
| 217 | 双龙站 | 35kV | 金宁Ⅱ113线 | 10kV | 5.52 |
| 218 | 双龙站 | 35kV | 取水114线 | 10kV | 5.69 |
| 219 | 双龙站 | 35kV | 龙潭115线 | 10kV | 6.17 |
| 220 | 双龙站 | 35kV | 百信116线 | 10kV | 4.60 |
| 221 | 双龙站 | 35kV | 清华117线 | 10kV | 1.96 |
| 222 | 双龙站 | 35kV | 名城118线 | 10kV | 5.32 |
| 223 | 南园站 | 35kV | 宏铝I111线 | 10kV | 4.59 |
| 224 | 南园站 | 35kV | 宏铝II124线 | 10kV | 4.45 |
| 225 | 南园站 | 35kV | 杨西113线 | 10kV | 0.64 |
| 226 | 南园站 | 35kV | 环西114线 | 10kV | 2.47 |
| 227 | 南园站 | 35kV | 南科122线 | 10kV | 3.51 |
| 228 | 南园站 | 35kV | 杨岭123线 | 10kV | 3.13 |
| 229 | 南园站 | 35kV | 南盛121线 | 10kV | 4.34 |
| 230 | 南园站 | 35kV | 迪森112线 | 10kV | 4.12 |
| 231 | 龙湾站 | 35kV | 桥头铺112线 | 10kV | 3.63 |
| 232 | 龙湾站 | 35kV | 云门113线 | 10kV | 5.82 |
| 233 | 龙湾站 | 35kV | 竹峰111线 | 10kV | 5.84 |
| 填写说明： 1.本表数据统计至2022年第4季度末。 2.本表应每季度更新并向社会公开。 3.可开放容量为零时，代表接入受限。 |