| 索引号 | 11341702000111222F/201906-00128 | 组配分类 | 审计结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市人民政府（办公室） | 发文日期 | 2019-06-12 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 审计结果 |
| 信息来源 | 宁国市审计局 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 宁国市汪河路污水管道工程竣工结算审计 | 内容概述 |  |

## 宁国市汪河路污水管道工程竣工结算审计

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《宁国市政府投资建设项目审计监督办法》的规定，宁国市审计局派出审计组，对安徽金磊建筑工程有限公司承建的宁国市汪河路污水管道工程竣工结算进行了送达审计。宁国经济技术开发区管理委员会及有关单位对其提供的工程建设资料、财务资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责并作出了书面承诺。宁国市审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、项目基本情况

该工程位于宁国经济技术开发区汪溪园区，主要工作内容有：汪河路原旧污水管道的拆除，重新安装DN400钢筋混凝土污水管304米，安装ND400球墨铸铁污水管36米，新砌检查井共12座，开挖管道时人行道及砼道路的破除及修复、综合管线处置等内容。

该工程的建设单位是宁国经济技术开发区管理委员会，监理单位为安徽振华项目管理有限公司，于2018年5月8日通过简易招标，由安徽金磊建筑工程有限公司中标承建。该工程中的球墨铸铁检查井盖、球墨铸铁管材料为甲供材料，甲供材料供货单位是宁国市蓝瑞管道科技有限公司。施工合同签订于2018年5月15日，合同工期60日历天，工程于2018年9月11日验收合格。

二、审计结果

该工程合同价为1164265.75元（含预留金10万元，甲供材料费40105.00元），送审结算造价为1157516.19元（其中甲供材料费36588元），经我局审核核减造价15197.92元，审核后工程实际结算造价为1142318.27元（其中施工费用1105730.27元，甲供材料费36588元），核减率为1.31%。

三、审计结果说明

该工程核减造价1.52万元，具体如下：

1、沟槽挖土方工程量减少，核减造价0.13万元。

2、混凝土管道工程量减少，核减造价0.29万元。

3、其他工程量核减造价0.48万元。

4、措施费、规费、税金共核减造价0.62万元。