| 索引号 | 1134170276475761XE/202309-00057 | 组配分类 | 招标采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市农业农村局 | 发文日期 | 2023-09-26 09:40 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 宁国市青龙湖光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区太阳能监控采购项目询价公告,招标采购 |
| 信息来源 | 宁国市农业农村局 | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
| 信息名称 | 宁国市青龙湖光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区太阳能监控采购项目询价公告 | 内容概述 | 一、项目内容1、项目名称：宁国市青龙湖光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区太阳能监控采购项目2、采购人：宁国市渔业管理服务中心3、经费来源：渔业补助资金项目经费4、采购预算：5.1万元5、最高限额：5.1万元二、采购需求：采购内容数量（套）规格产品技术要求经费预算报价单位太阳能监控10太阳能枪式摄像头；太阳能供电：80W太阳能光伏板，2AH可充电电池；室外监控立杆4米（安装高度不低于2.5米），配套地笼；含施工费（人工、材料、运输、安装、调试等全部费用）；含5年维护费；含专用流量卡包年套餐（5年）。最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可 |

## 宁国市青龙湖光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区太阳能监控采购项目询价公告

一、项目内容

1、项目名称：宁国市青龙湖光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区太阳能监控采购项目

2、采购人：宁国市渔业管理服务中心

3、经费来源：渔业补助资金项目经费

4、采购预算：5.1万元

5、最高限额：5.1万元

二、采购需求：

| 采购内容 | 数量（套） | 规格 | 产品技术要求 | 经费预算 | 报价单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能监控 | 10 | 太阳能枪式摄像头； 太阳能供电：80W太阳能光伏板，2AH可充电电池； 室外监控立杆4米（安装高度不低于2.5米），配套地笼； 含施工费（人工、材料、运输、安装、调试等全部费用）； 含5年维护费； 含专用流量卡包年套餐（5年）。 | 最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30m，白光最远可达30m 支持LTE-TDD/LTE-FDD4G无线网络传输 支持双向语音对讲 支持最大256GBMicroSD/MicroSDHC /MicroSDXC卡本地存储（存储卡不低于128G） 内置SIM卡，并支持外插Micro SIM卡，双卡单待 太阳能电池支持低温充放电 | 不超过5.1万 | 万元 |

三、供应商须同时具备以下资格条件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、本项目不接受联合体参加采购活动；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人（单位负责人）或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、在中华人民共和国境内注册，对本次采购产品有供货能力的供应商。

5、具有工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，且营业执照经营范围包含与本项目采购范围相关的内容。

四、供应商确认方式

本项目采取不见面评标，由市渔业管理服务中心组成评标小组，采取最低价中标办法，以报价最低的供应商作为中标供应商，公示1天无异议后，确认为成交供应商，该供应商的报价即为成交的合同价。

五、违约责任

1、供应商确认后，不能按报价文件签订合同的，取消供应商资格。

2、合同签订后，不能按合同供货的，取消供应商资格，且五年内投标本中心不予受理。

六、递交报价文件地点及截止时间

1、提交地点：宁国市城西路老市委大楼四楼宁国市渔业管理服务中心；

2、截止时间：2023年9月28日17时（北京时间）；

3、联系方式：李玉芳（0563-4022578）

七、其他说明

项目采购的太阳能由成交供应商按照采购需求的相关要求和渔业管理服务中心提供的点位，送达到宁国市青龙湖光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区（涉及方塘、青龙、甲路、胡乐和竹峰等乡镇、街道）安装到位，装卸、运输、安装材料、调试及人工费等所有费用均由供应商承担。

附：报价文件

宁国市渔业管理服务中心

2023年9月26日

报价书

采购人：宁国市渔业管理服务中心

| 采购项目 | 宁国市青龙湖光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区太阳能监控采购项目 |
| --- | --- |
| 报价（元） | 人民币（大写）： 元整。¥： |
| 说 明 | 按照市渔业管理服务中心提供的点位安装到位。 |

| 项目 | 规格 | 产品技术要求 | 数量（套） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能监控 | 摄像头； 太阳能供电：80W太阳能光伏板，2AH可充电电池； 室外监控立杆4米（安装高度不低于2.5米），配套地笼； 含施工费（人工、材料、运输、安装、调试等全部费用）； 含5年维护费； 含专用流量卡包年套餐（5年）。 | 最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30m，白光最远可达30m 支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输 支持双向语音对讲 支持最大256GBMicroSD/MicroSDHC/ MicroSDXC卡本地存储（存储卡不低于128G） 内置SIM卡，并支持外插Micro SIM卡，双卡单待 太阳能电池支持低温充放电 | 10 |  |

备注：严格按照市渔业管理服务中心要求，上述报价真实有效。如中标后无法完成项目，将取消邀请在渔业管理服务中心限额以下项目中的投标资格。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）：

日期：2023年9月   日