| 索引号 | 11341702394647658C/202312-00089 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 发文日期 | 2023-12-11 15:41 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 宁国市2023年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告 | 内容概述 | 2023年第四季度，宁国市共设置城乡集中式供水用户水龙头水质监测点20个，监测结果显示所有监测点水质均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求，具体监测信息见附表。 |

## 宁国市2023年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告

根据有关要求，现将宁国市2023年第四季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告如下：

2023年第四季度，宁国市共设置城乡集中式供水用户水龙头水质监测点20个，监测结果显示所有监测点水质均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求，具体监测信息见附表。

附表：宁国市2023年第四季度水质监测信息公示填报表

2023年12月7日

| 附表： 宁国市2023年第四季度水质监测信息公示填报表 |
| --- |
| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测 指标 （项数） | 水样是否达标 | 不达标 指标 | 备注 |
| 1 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS063-3 | 20231122 | 河沥溪街 道办事处 | 119.018138 | 30.646222 | 36 | 是 |  |  |
| 2 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS063-1 | 20231122 | 健民医院 | 118.981161 | 30.645875 | 36 | 是 |  |  |
| 3 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS063-2 | 20231122 | 宁阳学校 | 118.989025 | 30.659985 | 36 | 是 |  |  |
| 4 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS063-6 | 20231121 | 气象局 | 118.992549 | 30.620596 | 36 | 是 |  |  |
| 5 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS063-5 | 20231121 | 开发区投资 服务中心 | 118.968435 | 30.609591 | 36 | 是 |  |  |
| 6 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS063-4 | 20231122 | 水务公司客 服大厅 | 118.986091 | 30.636868 | 36 | 是 |  |  |
| 7 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 梅林 | 宁国市梅林 自来水厂 | 2023SS064 | 20231120 | 梅林镇政府 | 119.096722 | 30.566835 | 36 | 是 |  |  |
| 8 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 南极 | 宁国市永宏自来水 有限公司 | 2023SS069 | 20231120 | 南极乡政府 | 119.083964 | 30.408641 | 29 | 是 |  |  |
| 9 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 宁墩 | 宁国市宁墩三友 自来水厂 | 2023SS065 | 20231120 | 宁墩镇政府 | 119.126762 | 30.471253 | 36 | 是 |  |  |
| 10 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 中溪 | 宁国市中溪 自来水厂 | 2023SS070 | 20231120 | 中溪镇政府 | 119.170539 | 30.493564 | 29 | 是 |  |  |
| 11 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 仙霞 | 宁国市狮云山 自来水有限公司 | 2023SS066 | 20231120 | 仙霞镇政府 | 119.296021 | 30.414975 | 36 | 是 |  |  |
| 12 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 霞西 | 宁国市霞西 自来水厂 | 2023SS071 | 20231121 | 霞西镇政府 | 118.950097 | 30.506371 | 29 | 是 |  |  |
| 13 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 甲路 | 宁国祥泰水务投资 有限公司 | 2023SS073 | 20231122 | 甲路镇政府 | 118.861972 | 30.432012 | 29 | 是 |  |  |
| 14 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 万家 | 宁国市万家乡万村 自来水厂 | 2023SS074 | 20231120 | 万家乡政府 | 119.149846 | 30.410035 | 29 | 是 |  |  |
| 15 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 胡乐 | 宁国市祥泰净水 服务有限公司 | 2023SS075 | 20231122 | 胡乐镇政府 | 118.801193 | 30.339789 | 29 | 是 |  |  |
| 16 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 方塘 | 方塘集镇饮水工程 | 2023SS077 | 20231121 | 方塘乡政府 | 118.738531 | 30.483725 | 35 | 是 |  |  |
| 17 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 青龙 | 城市管网延伸工程 （青龙） | 2023SS067 | 20231121 | 青龙乡政府 | 118.916287 | 30.625572 | 36 | 是 |  |  |
| 18 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 港口 | 宁国市宁港水务 有限公司 | 2023SS072 | 20231122 | 港口镇政府 | 118.918264 | 30.724994 | 29 | 是 |  |  |
| 19 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 云梯 | 云梯集镇饮水工程 | 2023SS076 | 20231120 | 云梯畲族乡 政府 | 119.294259 | 30.380799 | 35 | 是 |  |  |
| 20 | 2023 | 4 | 宣城 | 宁国 | 竹峰 | 城市管网延伸工程 （竹峰） | 2023SS068 | 20231121 | 竹峰街道 办事处 | 118.946287 | 30.565067 | 36 | 是 |  |  |
| 注1：监测指标指《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项常规指标中扣除放射性指标（总α、总β）、消毒剂指标（总氯、臭氧）和消毒副产物指标（溴酸盐）后剩余的所有指标,包括（1）微生物指标3项：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；（2）毒理学指标17项：汞、砷、镉、铬（六价）、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐；（3）感官性状和一般化学指标16项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数(以O₂计)、氨(以N计)）。 |
| 注2：本季度检测指标中包括2项消毒剂指标：游离氯、二氧化氯，9项消毒副产物指标：亚氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。我中心实际检测指标为38项。 |