| 索引号 | 11341702003256036D/202312-00030 | 组配分类 | 审计整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市审计局 | 发文日期 | 2023-12-25 15:52 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 产业园,施工,单位,审计,定量,予以,结算,价款,要求,天路,项目,工程,参建,扣除,整改,出水口,进行,太平,砌体,港口,审计整改情况 |
| 信息来源 | 宁国市审计局 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 宁国经济技术开发区管理委员会关于结算审计调查发现问题的整改情况说明 | 内容概述 | 一、专项审计指出：港口产业园太平路北侧渠道项目砌体出水口未严格按图施工。 |

## 宁国经济技术开发区管理委员会关于结算审计调查发现问题的整改情况说明

一、专项审计指出：港口产业园太平路北侧渠道项目砌体出水口未严格按图施工。

整改情况：对未按图集施工的砌体出水口工程量进行了扣除，对项目结算价予以调整。今后将加强施工单位管理，督促参建单位尽职履责，严格按图施工，严格验收程序，对不符合图纸的内容坚决要求予以返工。

二、专项审计指出：蓝天路部分暂定量未按要求进行确认。

整改情况：对未确认的暂定量在结算价中予以扣除，后续将加强参建单位管理，要求施工单位提前上报暂定量施工内容，要求建设、监理，跟踪审计单位进行现场确认，及时完善程序。对涉及变更的暂定量，须完善审批程序后方可实行。

三、专项审计指出：宁国市港口产业园太平路北侧渠道工程、蓝天路、安徽华聚新材料有限公司35KV线路新建工程、港口产业园瀚森挡土墙及山体护坡工程存在工程结算多计价款问题。

整改情况：根据审计纠正函意见，对上述四个项目结算价进行了相应调整。其中蓝天路多计价款3.7万元，已在项目尾款支付中予以扣除；其余项目因费用已支付完成，多计工程价款均要求施工单位予以退回。